Ventoria s. r. o.

# Produktový katalóg a cenník 2026

Platný od 1. 7. 2026 · ceny sú bez DPH · vlastník: obchodné oddelenie

# Rekuperačné jednotky REKU

| Produkt | Výkon | Vhodné pre | Cena € |
| --- | --- | --- | --- |
| REKU 250 | do 250 m³/h | kancelárie do 150 m², menšie prevádzky | 2 890 |
| REKU 400 | do 400 m³/h | kancelárie do 250 m², triedy, penzióny | 3 950 |
| REKU 800 | do 800 m³/h | open space, menšie haly, reštaurácie | 6 720 |
| REKU 1500 Industrial | do 1 500 m³/h | sklady, výrobné haly, telocvične | 11 480 |

# Ventilácia a klimatizácia

| Produkt | Parameter | Vhodné pre | Cena € |
| --- | --- | --- | --- |
| VENT Box 300 | 300 m³/h | sociálne zariadenia, sklady | 640 |
| VENT Box 600 | 600 m³/h | kuchyne, dielne | 980 |
| KLIMA Split 3,5 kW | chladenie 3,5 kW | miestnosti do 35 m² | 1 150 |
| KLIMA Split 7 kW | chladenie 7 kW | miestnosti do 70 m² | 1 890 |

# Príslušenstvo a služby

| Položka | Jednotka | Cena € |
| --- | --- | --- |
| Filter set F7 | sada | 85 |
| Montáž | hodina | 45 |
| Servisná prehliadka | jednotka | 120 |
| Projekt vzduchotechniky | projekt | od 690 |

# Obchodné pravidlá

- Zľavu do 10 % vrátane môže obchodník poskytnúť sám.

- Zľavu od 10,1 % do 20 % schvaľuje vedúci obchodu Tomáš Šimko.

- Zľavu nad 20 % schvaľuje výhradne konateľ.

- Splatnosť faktúr je 14 dní. Nový zákazník platí pri objednávke nad 5 000 € zálohu 50 %.

- Dodacia lehota: REKU 250 – 800 sú 3 – 4 týždne, REKU 1500 Industrial 6 – 8 týždňov, ostatné produkty 1 – 2 týždne.

- Záruka na jednotky je 3 roky pri pravidelnom ročnom servise, inak 2 roky.

# Ako pripraviť ponuku

- Zistite plochu priestoru, počet ľudí a účel miestnosti.

- Navrhnite jednotku podľa tabuľky výkonov, pri nejasnostiach konzultujte projekciu.

- Pripočítajte montáž (orientačne 16 – 40 hodín podľa rozsahu) a prvú servisnú prehliadku.

- Ponuku uložte do knižnice Ponuky na SharePointe Obchodu.